附件3

建工建材检验检测领域

能力验证实施方案

- 能力验证项目

| 项目名称 | 项目编号 | 检测参数 | 推荐检测标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥物理性能检测 | GJY-YW3-01 | 初凝时间、终凝时间、3d抗压强度、3d抗折强度、28d抗压强度、28d抗折强度 | GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法) 》 |
| 电线电缆导体直流电阻的测定 | GJY-YW5-01 | 导体直流电阻 | GB/T 3048.4-2007《电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验》 |

- 项目承担单位

贵州省建材产品质量检验检测院

三、项目实施进程

7月20日前，项目承担单位编制能力验证方案、制备样品，检验检测机构报名；

7月31日前，项目承担单位审核报名信息；

8月10日前，项目承担单位完成样品发放；

9月15日前，检验检测机构报送结果报告单及原始记录；

9月30日前，项目承担单位完成数据统计分析和结果评价，编制能力验证结果报告初稿。

四、报名方式

本次能力验证活动采用电子邮件报名方式。请各有关检验检测机构于2024年7月20日前填写建筑材料检验检测领域能力验证能力验证项目报名表（详见附件），发送至电子邮箱：564195394@qq.com（电线电缆导体直流电阻的测定）；974104003@qq.com（水泥物理性能的测定）。

五、样品发放

样品通过邮寄方式发放检验检测机构。

六、结果报送

参加本次能力验证的检验检测机构在收到样品后，应在规定时间内完成能力验证样品检测，并将加盖公章的结果报告单及原始记录（包括：检测设备检定/校准证书、标准物质证书、图谱等）扫描件发送至电子邮箱：564195394@qq.com（电线电缆导体直流电阻测定）；974104003@qq.com（水泥物理性能的测定）。

七、联系方式

| 联系地址 | 贵州省贵阳市白云区科教街698号A座 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮 编 | 550016 |  |  |
| 项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 报名邮箱 |
| 水泥物理性能检测 | 王霖、罗会鹏 | 0851-85799192 | 974104003@qq.com |
| 电线电缆导体直流电阻的测定 | 任柏春、詹超 | 0851-85761317 | 564195394@qq.com |

- 附表：建工建材检验检测领域能力验证项目报名表

- 附表

建工建材检验检测领域能力验证项目报名表

| 检验检测机构名称 （应与资质认定证书完全一致） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名项目名称 及编号 |  |  |  |
| 报名参数 |  |  |  |
| 样品邮寄地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 联系电话 （手机/座机） |  | 邮箱 |  |
| 检验检测机构该检测项目资质情况 | □已获资质认定 编号： □未获资质认定 □已获实验室认可 编号： □未获实验室认可 |  |  |
| 拟采用的 检测方法 |  |  |  |
| 说明： - 请各机构7月20日之前请将此报名表分别发送至邮箱： 项目名称; 邮箱. 水泥物理性能检测; 974104003@qq.com. 电线电缆导体直流电阻的测定; 564195394@qq.com. - 各检验检测机构应独立地完成能力验证项目的试验，并在规定时间内真实、客观地 报送加盖公章的结果报告单及相关原始记录（包括：检测设备检定/校准证书、标准物 质证书、图谱等）。 - 在能力验证结果报告中，出于保密原因，均以各检验检测机构参加代码表述。 4.各检验检测机构不得私下比对串通能力验证数据、结果或者出具虚假能力验证数据、 结果，不得无故不参加能力验证。 5.联系人（报名及样品发放）： 项目名称; 联系人; 电话. 水泥物理性能检测; 王霖、罗会鹏; 0851-85799192. 电线电缆导体直流电阻的测定; 任柏春、詹超; 0851-85761317. 检验检测机构负责人签名： 检验检测机构（盖章） ： 年 月 日 |