附件2

Z比分数计算说明

统计量包括：结果数（N）、最大值、最小值、极差、中位值、低四分位值（Q1）、高四分位值（Q3）、四分位间距（IQR）、标准四分位间距（标准IQR）、稳健系数CV。各统计量相互关系如下：

结果数（N）---参加汇总的结果总数

最大值--------参加汇总数据的最大值

最小值--------参加汇总数据的最小值

中位值--------参加汇总数据的中间值

极差=最大值-最小值

低四分位值（Q1）---低于结果的四分之一处的最近值

高四分位值（Q3）---高于结果四分之三处的最近值

四分位间距（IQR）=高四分位值（Q3）-低四分位值（Q1）

标准IQR = IQR × 0.7413

稳健CV 是变异系数，稳健CV=（标准IQR /中位值）×100%

Z比分数=(测定结果-中位值) / 标准IQR。

为便于处理，表中列出稳健Z比分数的绝对值|Z|。|Z|的判定准则如下：

|Z|≤2          满意值

2＜|Z|＜3      基本满意

|Z|≥3          不满意